Памятка «01»

В Алтайском крае обстановка с пожарами на объектах образования продолжает оставаться достаточно неблагоприятной. Школа - это объект с массовым пребыванием людей, в первую очередь, с пребыванием детей разных возрастов. Пожар в школе опасен тем, что дети, а особенно дети младшего возраста, в чрезвычайной ситуации ведут себя неадекватно, они больше чем взрослые подвержены панике. Следствием этого может быть не только травма, но и смерть. В условиях современности, когда противопожарное состояние объектов образования страны оставляет желать лучшего, особое внимание необходимо уделять в первую очередь мерам профилактики пожаров… Пожар всегда проще предотвратить. Поэтому как учителю, так и учащемуся необходимо знать и помнить следующее:

- помещение должно быть обеспечено средствами первичного
пожаротушения; средства пожаротушения должны находиться в
исправном состоянии и быть доступными каждому;

- эвакуационные выходы с каждого этажа (а их должно быть не менее двух) не должны быть загроможденными и захламленными;

- ограничьте использование открытого огня в любом его виде; установите
пристальное наблюдение за его применением во избежание неприятных
последствий. Помните, что курильщик - тот же поджигатель, поскольку
именно из-за не затушенной сигареты происходит каждый четвертый
пожар;

- не разрешайте детям пользоваться открытым огнем;

- не ломайте пожарные краны и не раскомплектовывайте их;

- для исключения двусмысленности и неопределенности в экстремальной
ситуации с помощью распорядительных документов распределите
ответственность за обеспечение пожарной безопасности по секторам,
этажам за отдельными, конкретными лицами;

- всегда помните номер вызова пожарной охраны - «01»; каждый ребенок
должен знать месторасположение телефона в школе, по которому можно
позвонить;

- исключите возможность пользования неисправными электроприборами, не
забывайте выключать электроприборы из сети.

Если пожар произошел:

1) Не паникуйте! Помните - в школе дети, именно они в первую очередь нуждаются в помощи. Персонал должен принять все зависящие от него меры по эвакуации детей. Следует иметь в виду, что детей младшего возраста необходимо эвакуировать в первую очередь. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар и в которой создается наибольшая опасность. Действуйте в соответствии с инструкцией, разработанной на случай пожара. Эвакуированных детей направляют вбезопасное место, где организовывается проверка наличия детей и работников по имеющимся спискам.

- Одновременно с этим ответственные лица вызывают пожарную охрану по
телефону «01». При этом четко указывается наименование объекта, его
полный адрес, место возникновения пожар, фамилия и должность.
Подается сигнал тревоги для сбора персонала, ответственные лица
приступают к тушению пожара имеющимися средствами и силами.

- Отключить здание от потребления электроэнергии (кроме аварийного и
эвакуационного освещения)

- На случай отключения электроэнергии в зданиях необходимо иметь
электрические фонари

- Выставить пост для встречи прибывающих пожарных подразделений;

- Сообщить руководителю детского учреждения о пожаре.

- При необходимости, вызвать к, месту пожара неотложную медицинскую
помощь, милицию, службу горэлектросети, другие службы обеспечения.

Каждый учащийся должен знать

номер вызова пожарной охраны - «01»;

- в случае пожара никогда не прячьтесь. Если в комнате огонь, выбирайтесь из нее и зовите на помощь;

- обнаружив пожар, обязательно сообщите о нем взрослым;

- при пожаре страшен не только огонь, страшен еще и угарный газ, который является продуктом горения. Человеку достаточно 2-3 минут подышать им, и он умирает. Поэтому если дышать совсем нечем, поможет смоченная водой ткань, приложенная к дыхательным путям;

- если узнали о пожаре, находясь в классе на уроке, не паникуйте, не бегите, следуйте за вашим учителем, он знает что нужно делать;

- если пожар принял большой размах, в состоянии потушить его только пожарная дружина, ваше дело спастись.